

                                                                                                                                    Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XIII/114/2016 

                                                                                                                                              Rady Gminy w Łubiance 

                                                                                                                                                    z dnia  15.02.2016r.
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU

GMINY ŁUBIANKA
NA LATA 2016 – 2019
__________________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI

I.
WPROWADZENIE 












II.
PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W OKRESIE OBJĘTYM PLANEM

IV.
PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 










V.
NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH





VI.
SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

I. WPROWADZENIE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Łubianka na lata 2016 – 2019 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 139). 

Zgodnie z ustawą plan ten musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez Radę Gminy.

Waga tego planu polega na tym, że będzie miał on bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez Gminę.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (Dz.U. z 2006 r. nr 127 poz.886), przy zatwierdzaniu taryf Rada Gminy nie może korygować kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Podstawą określenia zadań w planie i ustalenia ich zakresów są posiadane przez Gminne dane związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, powstającymi nowymi terenami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz potrzebami rozwoju i przebudowy systemów wodno-kanalizacyjnych wynikających z ich zużycia technologicznego, niespełnienia obecnie obowiązujących norm jakościowych oraz zapewnienia rezerw wody w sytuacji ekstremalnych warunków meteorologicznych 
Można zatem stwierdzić, iż przedstawiony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Łubianka jest zgodny z w/w opracowaniami planowania przestrzennego i spełnia zapis art. 21 pkt. 3 ustawy.
II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH 
Zakres planowanych usług wodno-kanalizacyjnych, obejmuje eksploatację obsługiwanych ujęć wody, stacji wodociągowych w miejscowości Warszewice i Zamek Bierzgłowski, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków  w Przecznie.

Planowane inwestycje w tym zakresie mają na celu poprawienie jakości technicznej eksploatowanych instalacji, poprawienie systemu zarządzania i kierowania systemami wod.-kan., uzyskanie parametrów jakościowych wymaganych przepisami prawa, rozbudowę w celu zapewnienia dostaw wody na terenach o funkcji mieszkaniowej i poprawy stanu środowiska.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Systemy zaopatrzenia w wodę posiadają wszystkie wsie w  Gminie Łubianka. Długość sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Łubianka wynosi 140,75 km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 1929 szt. i przekłada się to na 6745 osób korzystających z sieci wodociągowej.
Wodociąg zaopatruje w wodę następujące sołectwa: Łubianka, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Przeczno, Dębiny, Wybcz, Wybczyk, Wymysłowo, Biskupice, Warszewice, Brąchnowo oraz miejscowości Brąchnówko Gminy Chełmża.

Woda do systemu dostarczana jest z dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice i Zamek Bierzgłowski. Stacja Uzdatniania Wody w Warszewicach wyposażona jest w cztery ujęcia wody głębinowej natomiast stacja uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowskim w dwa ujęcia wody głębinowej. W obecnej chwili wykorzystywanych jest ok. 50 % możliwości produkcyjnych SUW. Problemy uwidaczniają się w sytuacji ekstremalnych warunków meteorologicznych (podwyższonych temperatur i suszy) gdy wydatek stacji uzdatniania wody sięga granicznych norm zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodno-prawnymi. Dla zapewnienia nieprzerwanej pracy stacji wodociągowej bez względu na warunki atmosferyczne i dla zaspokojenia potrzeb wynikających z rozwoju Gminy Łubianka wskazana jest budowa dwóch ujęć wody po jednym dla każdej ze stacji.
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne  planowane w zakresie dostawy wody:

- budowa głębinowego ujęcia wody wraz z przyłączami do stacji uzdatniania wody w Warszewicach.
- budowa głębinowego ujęcia wody wraz z przyłączami do stacji uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowskim. 

- budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowskim.

- systematyczna rozbudowa sieci wodociągowej zgodnie z rozwojem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
- zakup, wymiana sprzętu technicznego i wyposażenia (w tym system zdalnego odczytywania wodomierzy).
- odtworzenie systemu sterowania siecią wodociągową (zasuwy) wraz z odtworzeniem i modernizacją hydrantów p-poż.
SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Łubianka istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, którą odprowadzane są ścieki bytowe o łącznej długości 51 km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 799 szt. i przekłada się to na 2700 osób korzystających z sieci kanalizacyjnej.
Ścieki doprowadzane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Przecznie. Na system składają się sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej, w skład której wchodzi 18 szt. przepompowni sieciowych. 
Obsługą systemu kanalizacji sanitarnej zajmuje się Gmina Łubianka. 
W obecnej chwili wykorzystywanych jest ok. 75 % możliwości produkcyjnych oczyszczalni

ścieków.
Tereny gminy są skanalizowane częściowo. System kanalizacji sanitarnej posiadają sołectwa: Pigża, Łubianka, Zamek Bierzgłowski, Przeczno, Dębiny, Wybcz i Warszewice .

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Przecznie za wyjątkiem ścieków z miejscowości Warszewice, które odprowadzane są do oczyszczalni ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. poprzez sieć kanalizacyjną Gminy Chełmża.
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie odbioru ścieków:

- kompleksowa modernizacja sieci kanalizacyjnej (przepompowni ścieków – 18 szt.),
- kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Przecznie,
- zakup, wymiana sprzętu technicznego i wyposażenia (m.in. samochód dostawczy, ciśnieniowy zestaw do udrażniania sieci kanalizacyjnej).

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W OKRESIE OBJĘTYM PLANEM
Zadania rozwojowo – modernizacyjne planowane w zakresie usług wodociągowych

1. Rok 2016
· projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Warszewicach poprzez budowę ujęcia wody wraz z przyłączami (wodociągowego oraz elektrycznego i sterowania) – 15.000 zł
· projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowskim poprzez budowę ujęcia wody wraz z przyłączami (wodociągowego oraz elektrycznego i sterowania) – 15.000,00 zł
· rozbudowa sieci wodociągowej na długości ok. 3 km w terenach przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne - 145.000,00 zł (wraz z kosztami przygotowania projektów technicznych)
· odtworzenie systemu sterowania siecią wodociągową (zasuwy) wraz z odtworzeniem i modernizacją hydrantów p-poż. – 25.000,00 zł
2. Rok 2017
· rozbudowa sieci wodociągowej na długości ok. 2 km na terenach przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne - 100.000,00 zł (wraz z kosztami przygotowania projektów technicznych) – uszczegółowienie lokalizacji w ramach planu budżetowego na rok 2017

· modernizacja stacji uzdatniania wody w Warszewicach poprzez budowę ujęcia wody wraz z przyłączami (wodociągowego oraz elektrycznego i sterowania) – 350.000,00 zł

· zakup i montaż sprzętu technicznego, oprogramowania i wyposażenia (zdalne odczytywanie wodomierzy) – 200.000,00 zł. – I etap
· odtworzenie systemu sterowania siecią wodociągową (zasuwy) wraz z odtworzeniem i modernizacją hydrantów p-poż. – 25.000,00 zł
3. Rok 2018
· rozbudowa sieci wodociągowej na długości ok. 2 km terenach przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne – 100.000,00 zł (wraz z kosztami przygotowania projektów technicznych) – uszczegółowienie lokalizacji w ramach planu budżetowego na rok 2018

· modernizacji stacji uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowskim poprzez budowę ujęcia wody wraz z przyłączami (wodociągowego oraz elektrycznego i sterowania) – 300.00,00 zł
· zakup i montaż sprzętu technicznego, oprogramowania i wyposażenia (zdalne odczytywanie wodomierzy) – 200.000,00 zł. – II etap
· odtworzenie systemu sterowania siecią wodociągową (zasuwy) wraz z odtworzeniem i modernizacji hydrantów p-poż. – 25.000,00 zł
4. Rok 2019
· rozbudowa sieci wodociągowej na długości ok. 2 km terenach przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne 120.000,00 zł (wraz z kosztami przygotowania projektów technicznych) – uszczegółowienie lokalizacji w ramach planu budżetowego na rok 2019
· odtworzenie systemu sterowania siecią wodociągową (zasuwy) wraz z odtworzeniem i modernizacją hydrantów p-poż. – 25.000,00 zł
Zadania rozwojowo - modernizacyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych

1. Rok 2016
· kompleksowa modernizacja istniejących przepompowni kanalizacji sanitarnej (przygotowanie projektów technicznych) – 35.000,00 zł. 
· kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Przecznie (przygotowanie projektów technicznych) – 25.000,00 zł. 
2.  Rok. 2017
· kompleksowa modernizacja istniejących przepompowni kanalizacji sanitarnej – 540.000,00 zł
· przygotowanie projektów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ok. 100 szt. – 30.000,00 zł.

3. Rok 2018
· kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Przecznie – 800.000,00 zł.

· budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.000.000,00 zł.
4. Rok 2019
· bez zdań – 0 zł
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków leży zarówno po stronie dostawcy usług, czyli Gminy  jak i odbiorców usług.

Gmina podejmie działania racjonalizujące zużycie wody poprzez monitoring i badania sieci w celu lokalizacji i likwidacji wycieków, poprzez wymianę nieszczelnej sieci wodociągowej oraz naprawę armatury w węzłach wodociągowych. Pozwala to na ograniczenie strat wody. Na racjonalizację zużycia wody wpłynie również planowany zakup i montaż sprzętu technicznego, oprogramowania i wyposażenia umożliwiającego zdalne odczytywanie wodomierzy. System ten umożliwi czytelne i szybkie przeprowadzenie analizy poboru wody i reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości.
W przypadku ścieków jest kwestie wprowadzenia skutecznego systemu nadzoru nad rozdziałem wód deszczowych od ścieków bytowych poprzez badania sieci pod kątem przyłączeń urządzeń kanalizacji deszczowej, monitoring i badania sieci w celu lokalizacji nieszczelność powodujących dostawanie się do kanalizacji wód obcych oraz monitorowanie i racjonalizację procesu przesyłu ścieków. Należy podejmować działania mające na celu likwidację nielegalnych podłączeń odprowadzeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna, egzekwowanie przepisów ochrony środowiska współpracując z działającymi w tym celu organami gminnymi. 
Należy edukować społeczeństwo poprzez obrazowanie korzyści wynikających z podłączania budynków do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozdzielania ścieków bytowych od deszczowych. 

Działania racjonalizujące zużycie wody przez odbiorców usług to przedsięwzięcia, które w sposób znaczący wpływają na sposób gospodarowania wodą. Będziemy prowadzić działania optymalizujące opomiarowanie zużycia. Urządzenia te nie wymagają znacznych nakładów finansowych. Obowiązek instalacji wodomierzy głównych należy do dostawcy wody, czyli Gminy. Obecnie większość odbiorców usług posiada zainstalowane takie urządzenie. Na koniec 2015 r. rozliczenia ryczałtowe dotyczą 43 odbiorców. Powyższe spowodowane jest brakiem technicznych możliwości montażu wodomierzy lub brakiem przesłanek ekonomicznych ich montażu.
Opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Rozliczenie ilości ścieków w oparciu o wskazanie przepływomierza, powinno prowadzić do oddzielenia wód deszczowych od ścieków, co w istotny sposób wpłynęłoby na ilość ścieków zrzucanych do oczyszczalnię.

Realizacja powyższych zadań wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu do badania sieci i lokalizacji nieszczelności, rozbudowy systemu monitoringu i sterowania procesami pracy stacji wodociągowych i przepompowni ścieków. 

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie racjonalizacji zużycia wody:

- poprawa sterowności sieci w systemach wodociągowych (zasuwy),

- zakup i montaż sprzętu technicznego, oprogramowania i wyposażenia (zdalne odczytywanie wodomierzy).

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie racjonalizacji  wprowadzania ścieków:

- zakup i montaż sprzętu technicznego, oprogramowania i wyposażenia (zdalne odczytywanie wodomierzy).

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług wodociągowych

1. Rok 2016 – 200.000,00 zł.
2. Rok 2017 – 675.000,00 zł.

3. Rok 2018 – 625.000,00 zł.

4. Rok 2019 – 145.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych

1. Rok 2016 – 60.000,00 zł.

2. Rok 2017 – 570.000,00 zł.

3. Rok 2018 – 1.800.000,00 zł.

4. Rok 2019 – 0 zł.

Łączne nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych

1. Rok 2016 – 260.000,00 zł.

2. Rok 2017 – 1.245.000,00 zł.

3. Rok 2018 – 2.425.000,00 zł.

4. Rok 2019 –  145.000,00zł.

VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI
Realizacja zadań ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Łubianka sfinansowane będą ze środków:

a) własnych pochodzących z amortyzacji majątku trwałego Gminy,
b) pożyczek udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

c) dotacji z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dostępności uruchomionych środków.
